Утверждена:

Решением 25 сессии Совета депутатов

Новодубровского  сельсовета

от 25. 03. 2014 г. № 110

Долгосрочная программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Новодубровского  сельсовета  Убинского района Новосибирской области

на 2014-2022 годы

ПАСПОРТ

программы комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры Новодубровского  сельсовета Убинского района Новосибирской области

на 2014 -2022 годы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новодубровского сельсовета Убинского района Новосибирской области на 2013- 2022 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 N 131 -ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса"; Постановление Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 N 83 "Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно- технического обеспечения и Правил подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения", «Методические рекомендации по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», утвержденные Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 г. N 204 |
| Заказчик Программы | Администрация Новодубровского сельсовета Убинского района Новосибирской области |
| Разработчики Программы | Администрация Новодубровского сельсовета Убинского района Новосибирской области МКУК «Новодубровский СКЦ»; ЗАО "Региональные электрические сети" |
| Исполнители Программы | Администрация Новодубровского сельсовета Убинского района Новосибирской области МКУК «Новодубровский СКЦ»; ЗАО "Региональные электрические сети" Главный распорядитель бюджетных средств – Администрация Новодубровского сельсовета Убинского района Новосибирской области |
| Цель Программы | Создание условий для эффективного функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры Новодубровского сельсовета Убинского района Новосибирской области, обеспечивающих безопасные и комфортные условия проживания граждан и улучшение экологической обстановки |
| Задачи Программы | Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры сельсовета. Обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям. Разработка конкретных мероприятий по повышению эффективности и оптимальному развитию систем коммунальной инфраструктуры, повышение их инвестиционной привлекательности |
| Срок реализации Программы | 2013 - 2022 годы |
| Объем и источники финансирования Программы | Всего 10026930. рублей, в том числе: местный бюджет -2463435 руб., областной бюджет – 6391904руб., за счет прочих источников- 1171591тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год: всего – 60 000руб., 2017 год: всего – 258 000 руб., 2019 год: всего - 400 000руб., 2020 год: всего – 400 000 руб., 2021 год: всего – 500 000 руб., 2022 год: всего – 8 408 930 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Повышение надежности и качества предоставляемых коммунальных услуг; снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры: обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов соцкультбыта; повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятий коммунального комплекса; улучшение экологической ситуации |
| Организация контроля за реализацией Программы | Программа реализуется на территории муниципального образования Новодубровского сельсовета Убинского района Новосибирской области. Контроль за реализацией мероприятий, предусмотренных Программой, осуществляется Администрацией Новодубровского сельсовета Убинского района Новосибирской области в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством. Для оценки эффективности реализации Программы Администрацией Новодубровского сельсовета Убинского района Новосибирской области будет проводиться ежеквартальный мониторинг мероприятий, предусмотренных Программой |

- Общее положения

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новодубровского  сельсовета Убинского района Новосибирской области на 2014 - 2022 годы (далее по тексту - Программа) разработана в соответствии с документами территориального планирования с. Новодубровское  Новодубровского  сельсовета Убинского района Новосибирской области.

Программа является важнейшим инструментом реализации положений Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса".

Программа направлена на осуществление надежного и устойчивого обеспечения потребителей коммунальными услугами надлежащего качества, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда.

Территория Новодубровского  поселения общей площадью 39748 га расположена в северной части Убинского района Новосибирской области на расстоянии 325 км от областного центра  г.Новосибирска, в 76 км от районного центра с.Убинское и в 76 км от ближайшей железнодорожной станции «Убинская». На территории поселения расположен 1 населенный пункт- с.Новодубровское  Численность населения  на 01.01.2013 года составила 193 человека. На  протяжении последних лет численность населения постоянно снижается. Все население сельское.

Село  Новодубровское  относится к группе средних населенных пунктов

Рис. 1 Схема размещения Новодубровского  сельского поселения в системе расселения Убинского района Новосибирской области

Село Новодубровское

Главной планировочной осью является ул. Центральная проходящая с запада на восток протяженностью 2700м. Параллельно ей проходят ул. Зеленая , ул. Широкая .

На территории населенного пункта формируются основные планировочные элементы:

- селитебная зона, включающая кварталы жилой, общественной застройки и территории рекреационного назначения;

В центре села сформировался квартал общественного центра. С восточной, южной и западной стороны село окружено, преимущественно, залесенными и заболоченными участками, с небольшими сельскохозяйственными полями.

Генеральный план включает в себя

- Развитие планировочной структуры муниципального образования в основном в пределах существующих границ села;

- Проведения зонирования на территории села с выделением основных функциональных зон: общественно-деловой, жилой, промышленно-складской, рекреационной зоны, а также функционирование в каждой зоне;

- Планировочная структура каждой зоны решаются с учетом природных градостроительных условий, территориальных резервов зоны, размещения расчетных объемов всех видов строительства;

- Разработка систем инженерного обеспечения застройки села, обеспечивающих развитие всех зон до расчетных параметров.

- Содержание проблемы и необходимость её реализации

2.1 Водоснабжение

Существующая системе водоснабжения.

Общее состояние системы водоснабжения Новодубровского  сельсовета оценивается как неудовлетворительное. В настоящее время на территории с. Новодубровское  эксплуатируется 1 скважина №15113  пробурена в 1979 году глубиной 75 м. и 16 водораздаточных колонок  Качество воды, поступающей потребителям, не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения» по мутности и содержаниям железа. Отсутствуют сооружения водоподготовки и обеззараживания сельских водопроводов.

Лицензией на право пользования недрами, оформленной с целью добычи подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения, определен расчетный лимит водоотбора, составляющий 27 м3/сут (9,68 тыс. м3/год).

Скважина оборудована насосом марки ЭЦВ.

В связи с длительным сроком эксплуатации водозаборной скважины, сетчатый фильтр подвержен кольматации железистыми соединениями. Старение скважины отражается на росте гидравлических сопротивлений и увеличении понижений динамического уровня воды. Основным объектом сельскохозяйственного водоснабжения  на территории Новодубровского  сельского поселения являются: жилищно-коммунальный сектор, личные подсобные хозяйства.

Общие расходы воды  в Новодубровском  сельском поселении

| №№ п/п | Наименование водопотребления | Расход воды м³/сут |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 г. | Расчетный срок 2022 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Хозяйственно-питьевые нужды населения | 0,27 | 35,0 |
| 2 | Пожарные расходы | - | 108,0 |
| 3 | Поливочные расходы | - | 17,5 |
| 4 | Прочие потребители | 0,047 | 10,0 |
| 5 | Водопотребление - всего | 0.335 | 170,5 |

Анализ существующих систем водоснабжения показывает необходимость:

- строительство водозаборных скважин на территории поселения;

-установка устройства частотного регулирования на водозаборных скважин.

  - 2.2 Электроснабжение

Существующая схема электроснабжения

Электроснабжение с.Новодубровское - осуществляется от - ПС 35\10кв кВ «Новодубровское» Фелиала «Западные электрические сети» ОАО РЭС .

- Трансформаторные подстанции – отдельно стоящие, с с трансформаторами от \63 до 160кВА всего по Новодубровскому сельскому поселению 5 ТП с общей установленной мощностью  трансформаторов  523 кВА

Питание выполняется непосредственно с шин 10 кВ ПС по двум, раздельно-работающим воздушным линиям 10 кВ, через трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ. Запас свободной мощности в электросетях, 156,9 кВА.

Подсчет электрических нагрузок выполнен раздельно – для жилых и культурно-бытовых потребителей.

Нагрузки жилых домов, с плитами на сжиженном газе или твёрдом топливе - определялись по удельным нагрузкам, отнесенным к 1 м2 общей площади и составляющим 18,4 Вт/м2.

Нагрузки культурно-бытовых потребителей определялись по паспортам типовых проектов, либо, при их отсутствии, по укрупнённым показателям.

Теплоснабжение зданий автономное

| № п/п | Наименование группы потребителей | Ёмкость |  |  |  | Эл.нагрузка, кВт |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед.изм. | 2012г. |  | 2022г. | 2012г. |  | 2022г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 6 | 7 |  | 9 |
| 1 | Жилой фонд | тыс.м2 | 4,1 |  | 4,1 | 83,80 |  | 83,80 |
| 2 | Администрация МО Новодубровский сельсовет | объект | 1 |  | 1 | 2,7 |  | 2,7 |
| 3 | АТС, почта | объект | 1 |  | 1 | 12,3 |  | 12,3 |
| 4 | Общеобразовательная школа со спортзалом | мест | 150 |  | 150 | 8,0 |  | 8,0 |
| 5 | Детские дошкольные учреждения | мест | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 6 | Фельдшерско-акушерский пункт | пос./см | 15 |  | 15 | 1,6 |  | 5,1,6 |
| 7 | Сельский клуб, библиотека | мест | 60 |  | 60 | 22,4 |  | 22,4 |
| 8 | Магазины | мест | 48 |  | 48 | 7,5 |  | 7,5 |

Электроснабжение населённых пунктов МО Новодубровский сельсовет, как и в настоящее время, будет осуществляться от ПС-35/10кВ «Новодубровка».

Распределение электроэнергии по селу предусматривается через существующие трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ за счёт увеличения их загрузки.

2.3 Водоотведение

В настоящее время централизованная система канализования в сельском поселении Новодубровское  отсутствует. От отдельных зданий стоки отводятся в выгреба.

Нормы водоотведения бытовых сточных вод приняты по СНиП 2.04.03-85 и соответствуют нормам водопотребления. Суточный расход бытовых сточных вод по очередям строительства приведен в таблице.

Суточный расход сточных вод от населения

| Сроки строительства | Характер застройки кварталов | Число жителей, чел | Норма водо- отведения л/сут на 1чел. | Суточный расход стоков (м³/сут) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Существующее 2012 | 1этажное | 193 | 0,9 | 0,36 |
| планир. 2022 год. год. | 1этажное | 200 | 1,055 | 5,0 |

В дальнейшем не предусматривается создание централизованной системы канализования. Вся проектируемая и существующая застройка канализуется в водонепроницаемые выгреба.

2.4 Теплоснабжение

Существующая система теплоснабжения.

Потребителями тепла в поселениях Новодуброувского  сельсовета являются системы теплоснабжения жилых домов, зданий общественного, производственного назначения.

По состоянию на 2013 год отопление существующих потребителей– печное (топливо -  дрова).

Центральным теплоснабжением в селе Новодубровское обеспечивается здание школы, МКУК « Новодубровский СКЦ», Административное здание Новодубровского сельсовета, гараж Администрации Новодубровского сельсовета  Источник теплоснабжения – ведомственная угольная котельная. Котельная является муниципальной собственностью Администрации Новодубровского сельсовета

В котельной установлено два водогрейных котла НР-18. Общая мощность котельной составляет 0,7 МВт (0,6 Гкал/час).  В качестве топлива используется кузнецкий уголь с годовым расходом 300 тонн. Протяженность тепловых сетей составляет 0,35км.

На 2013 год,  строительные конструкции водогрейных котлов котельной имеют износ ~ 20%.

2.5 Санитарная очистки территории Новодубровского  сельсовета.

Существующая система  санитарная очистки территории

В настоящий момент очистка села Новодубровское , на большей части территории заявочная. Планово-регулярная очистка ведется только от учреждений культурно-бытового назначения и общественных зданий.

Мусор, жидкие нечистоты с. Новодубровское , вывозятся на существующую благоустроенную свалку ТБО площадью 1,0 га расположенную на юго-западе в 500 м от ближайшей жилой застройки.

Свалка ТБО не в полной мере соответствуют требованиям СанПиН 2.1.7.722-98 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов» и эксплуатируется с нарушениями санитарных и природоохранных требований.

Объектами очистки являются: территория домовладений, уличные проезды, объекты культурно – бытового назначения, территории учреждений и организаций, парки, скверы, площади, места общественного пользования, места отдыха.

Вывоз мусора и нечистот с территории жилых и общественных зданий будет производиться по графику вне зависимости от заявок домовладельцев.

Предлагается следующая схема санитарной очистки:

1. Очистка населенных пунктов от твердых бытовых отходов по планово-регулярной системе. Контейнеры емкостью 0,55; 0,6; 0,7 куб.м.

Годовое количество отходов

| Наименование отходов | Норма по СНиП 2.07.01-89 | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Твердые бытовые отходы, тыс.т | 300 кг на 1 чел/год | 0,1 |
| Жидкие нечистоты, т. куб.м | 2 куб.м на 1 чел/год | 0,7 |
| Смет с улиц, тыс.т | 5 кг с 1 кв.м | 0,03 |

Жидкие отходы из неканализированных домовладений надо вывозить по мере накопления, но не реже 1 раза в полгода.

Нечистоты должны собираться в водонепроницаемые выгреба и вывозиться
спецтранспортом на сливную КНС или в места, согласованные с СЭС.

На территории поселения  Новодубровского  сельсовета постоянно действует, созданная распоряжением главы Новодубровского сельсовета комиссия по благоустройству. Заключен договор с ООО «Сибртуть». на утилизацию ртутных лампочек. Принят постановлением Администрации Новодубровского  сельсовета. «Порядок сбора и вывоза бытовых и промышленных отходов на территории  Новодубровского  сельсовета Убинского района Новосибирской области». Приняты постановлением Администрации Новодубровского  сельсовета. «Правила благоустройства и обеспечение чистоты и порядка на территории Новодубровского  сельсовета Убинского района Новосибирской области». Спецмашинами мусор будет вывозиться на усовершенствованную свалку-полигон ТБО.

Уличный смет и строительный мусор будет использоваться на полигонах для создания изолирующего слоя. Площадь свалки-полигона ТБО определена из расчета 0,04 га на 1 тыс.т. сухого мусора и составит на расчетный срок  0,2 га .Санитарно - защитная зона свалки-полигона ТБО – 10000кв м.

Обезвреживание трупов животных планируется в биологических камерах (ямах) на существующем скотомогильнике, расположенном на расстоянии 700 м на севере от села Новодубровское   Санитарно-защитная зона составляет 1000 м.

2.6  Газоснабжение

Существующая система газоснабжения.

Существующий жилой фонд населенных пунктов Новодубровского сельского поселения для приготовления пищи снабжается сжиженным газом от газобаллонных установок, установленных в кухнях жилых домов. Часовой расход сжиженного газа (пропанобутановой смеси) для приготовления пищи определяется по величине годового расхода тепла  на одного жителя 1,38 Гкал/год.

3. Цель и задачи Программы

Целью Программы является создание условий для эффективного функционирования и
развития систем коммунальной инфраструктуры Новодубровского  сельсовета Убинского района
Новосибирской области, обеспечивающих безопасные и комфортные условия проживания
граждан и улучшение экологической обстановки.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

осуществить строительство и модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры поселений;

повысить эффективность предоставления коммунальных услуг в необходимом объеме и
надлежащего качества.

4. Мероприятия по реализации Программы

4.1. Развитие систем водоснабжения

Целями Программы в системе водоснабжения являются:

-	развитие систем водоснабжения путем реконструкции, модернизации и строительства;

-	обеспечение стабильного и доступного питьевого водоснабжения населения и организаций Новодубровского  сельсовета;

-	обеспечение санитарно-гигиенической и экологической безопасности территории
Новодубровского  сельсовета.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

строительство новой водозаборной скважины в с. Новодубровское  производительностью 25,0 куб.м в сутки ;

-	- обеспечение устойчивого водоснабжения жилищного фонда и объектов соцсферы села Новодубровское

План финансирования мероприятий по развитию систем водоснабжения Новодубровского  сельсовета на 2013 -2022 годы приведен в приложении №2

4.2 Развитие систем теплоснабжения

Основой для развития системы теплоснабжения потребителей, являются мероприятия по
реконструкции системы теплоснабжения с.Новодубровское . Выполнение работ по реконструкции позволит повысить надежность теплоснабжения потребителей, сократить затраты на производство тепловой энергии, появится возможность подключения тепловых нагрузок новых потребителей.

4.3. Развитие системы санитарной отчистки села Новодубровское

Анализируя проблемы системы по сбору и утилизации ТБО, необходимо отметить следующее:

- рост потребительского спроса населения и рост объемов образования отходов;

-отсутствие раздельного сбора ТБО;

-отсутствие машин для вывоза крупногабаритных отходов;

-низкая активность населения в решении проблемы по обращению с отходами;

- ограниченность средств местного бюджета.

Целями программы в системе санитарной отчистки поселений Новодубровского  сельсовета является:

- Обеспечением санитарно-гигиенической и экологической безопасности территории Новодубровского  сельсовета;

- повышение культурного уровня населения поселений в области с обращения с отходами;

- создание максимально комфортности среды обитания человека.

Для обеспечения поставленных цели необходимо решить следующие задачи:

- организовать систему раздельного сбора отходов производства и потребления;
 - организовать систему вывоза ТБО образующиеся в результате жизнедеятельности населения и деятельности организаций, на полигон для твердых бытовых отходов, расположенный в  село Убинское, для дальнейшего захоронения;

- приобретение коммунальной техники.

- приобретение контейнеров для сбора ТБО и согласование мест размещения контейнерных площадок для временного хранения отходов;

- заключить договора на вывоз и утилизацию ТБО;

План финансирования мероприятий по развитию санитарной отчистки села Новодубровское  на 2013 -2022 годы приведен в приложении №4

4.4. Развитие системы газоснабжения сел Новодубровского  сельсовета

Существующая система газоснабжения населения отвечает всем требованиям и потребностям населения. В плане до 2022 года ОАО «Газпром» не планирует газификацию населенных пунктов Новодубровского  сельсовета.

5. Оценка эффективности осуществления
и ожидаемые результаты Программы

Выполнение программных мероприятий по развитию подстанций, тепловых сетей, развитию системы водоснабжения, позволит к 2022 году:

повысить надежность и качество, теплоснабжения, водоснабжения
потребителей Новодубровского  сельсовета;

снизить уровень износа оборудования, воздушных и кабельных линий, трансформаторных
подстанций, тепловых сетей, сетей водоснабжения;

улучшить экологическую ситуацию в поселении.

6. Механизм реализации Программы
и контроль за ходом ее исполнения

Реализация Программы осуществляется Администрацией Новодубровского  сельсовета  Убинского района Новосибирской области, организациями коммунального комплекса, подрядными организациями, привлекаемыми на договорной основе к выполнению работ по реализации программных мероприятий.

Администрация Новодубровского  сельсовета  Убинского района Новосибирской области с целью реализации Программы:

- разрабатывает и утверждает техническое задание на разработку инвестиционной программы;

- контролирует  расходование средств на реализацию Программы.

- выполняет  утвержденные  инвестиционные программы;

- привлекает проектные, строительно-монтажные предприятия для выполнения работ

Контроль за реализацией Программы осуществляет  Совет депутатов Новодубровского  сельсовета  на основе материалов и отчетов, предоставляемых организацией коммунального комплекса о ходе выполнения ими инвестиционной программы.

Администрация Новодубровского  сельсовета  Убинского района Новосибирской области на основе отчетов готовит ежегодный отчет о ходе реализации Программы и предоставляет его на рассмотрение Совету депутатов  Новодубровского сельсовета Убинского района Новосибирской области.

Приложение № 1 к программе комплексного

развития систем коммунальной инфраструктуры

Новодубровского  сельсовета Убинского района

Новосибирской области на 2013-2022г

План финансирования мероприятий по развитию водоснабжения Новодубровского  сельсовета на 2013 -2022 годы

| № п/п | Мероприятие | Объем финансирования, руб. | Срок реализации | Источник финансирования (руб.) | Обоснование эффективности затрат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Новодубровское |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена водоразборных колонок в количестве 4 шт | 400000 | 2019 | 400000- местный бюджет | Обеспечения устойчивого водоснабжения жилищного фонда, объектов социально-культурного назначения села Новодубровское |
| 2 | Приобретение и установка высокочистотного преобразователя | 150000 | 2020 | 150000- местный бюджет |  |
| 4 | Разработка проектно-сметной документации на строительство водонапорной скважины | 500000 | 2021 | 500000- местный бюджет | Обеспечения устойчивого водоснабжения жилищного фонда, объектов социально-культурного назначения села Новодубровское |
| 5 | Строительство водонапорной скважины | 6808630 | 2022 | 5446904 – областной бюджет 340432- местный бюджет 1021294- средства внебюджетных источников |  |

Приложение № 2 к программе комплексного

Развития систем коммунальной инфраструктуры

Новодубровского  сельсовета Убинского района

Новосибирской области на 2013-2022г.

План финансирования мероприятий по развитию электрических сетей и подстанций Новодубровского  сельсовета на 2013 -2022 годы

| № п/п | Мероприятие | Обьем финансирования, руб. | Срок реализации (года) | Источник финансирования | Обоснование эффективности затрат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Новодубровское |  |  |  |  |  |
| 1 | Приобретение резервного передвижного источника питания мощностью 14 КВт. | 60000 | 2015 | 60000- местный бюджет | Предотвращения аварийных ситуаций на объектах водоснабжения |
| 3 | ТП 10/0,4кВ в районе Ул Центральная дом 67, необходимо провести реконструкцию с заменой существующего трансформатора на трансформатор мощностью 100 кВА | 150300 | 2022 | Внебюджетные источники (ЗАО РЭС) | Предотвращения возникновения дефицитов производства электрической мощности и энергии, увеличение пропускной способности электрических сетей |

Приложение № 3 к программе комплексного

Развития систем коммунальной инфраструктуры

Новодубровского  сельсовета Убинского района

Новосибирской области на 2013-2022г

План финансирования мероприятий по развитию теплоснабжения Новодубровского  сельсовета на 2013 -2022 годы

| № п/п | Мероприятие | Обьем финансирования, руб. | Срок реализации годы | Источник финансирования (руб.) | Обоснование эффективности затрат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Новодубровское |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена котлов отопления прямого горения на пиролизный котел в объектах соцкультбыта (2 шт.) | 258000 | 2017 | 258000- местный бюджет | Обеспечения устойчивого теплоснабжения жилищного фонда, объектов социально-культурного назначения села Новодубровское , Снижение затрат на производство тепловой энергии, ликвидация неэффективной котельной, , снижение себестоимости продукции, уменьшение вредных выбросов в атмосферу |
| 2 | Установка отражающих экранов за радиаторами отопления на объектах соцкультбыта (90 м.) | 10000 | 2020 | 10000- местный бюджет |  |

Приложение № 4 к программе комплексного

Развития систем коммунальной инфраструктуры

Новодубровского  сельсовета Убинского района

Новосибирской области на 2013-2022г

План финансирования мероприятий по развитию системы санитарной отчистки села Новодубровского  сельсовета на 2013 -2022 годы

| № п/п | Мероприятие | Обьем финансирования, руб. | Срок реализации | Источник финансирования (руб) | Обоснование эффективности затрат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приобретение коммунальной техники |  |  |  | Предотвращение образования несанкционированных свалок на территории Новодубровского сельсовета, улучшение экологического состояния территорий поселений, повышения уровня обслуживания населения в части с обращения с отходами |
|  | 1. Экскаватор ЭО2626 | 1500000 | 2020 | 1050000- областной бюджет 450000- местный бюджет |  |
|  | 2. Мусоровоз КО-440-4Д | 1350000 | 2022 | 945000- областной бюджет 405000- местный бюджет |  |
| 2 | Приобретение контейнеров 5 шт | 40000 | 2022-5шт | 40000-местный бюджет |  |
| 3 | Строительство контейнерных площадок 2 шт. | 60000 | 2022-2шт | 60000- местный бюджет |  |

Приложение  к программе комплексного

Развития систем коммунальной инфраструктуры

Новодубровского  сельсовета Убинского района

Новосибирской области на 2013-2022г

Сводный план финансовых затрат на выполнение мероприятий программы

| Коммунальная инфраструктура | год | Всего затрат, руб | В том числе по источникам финансирования (руб) |
| --- | --- | --- | --- |
| Электрические сети, водоснабжение | 2015 | 60000 | Местный бюджет- 60000 |
| Теплоснабжение | 2017 | 258000 | Местный бюджет- 258000 |
| водоснабжение | 2019 | 400000 | 40000- местный бюджет |
| водоснабжение , теплоснабжение , санитарная очистка села | 2020 | 400000 | 400000- местный бюджет |
| водоснабжение | 2021 | 500000 | 500000 - местный бюджет |
| водоснабжение ,электрические сети ,санитарная очистка села | 2022 | 8408930 | 6391904 - областной бюджет 845435- местный бюджет За счет прочих источников 1171591 |